攀枝花市生态环境局

关于盐边县中医院改扩建及设施设备更新配套建设项目环境影响报告表的批复

盐边县中医院：

- 你单位《盐边县中医院改扩建及设施设备更新配套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于盐边县渔门镇桑云街，项目拆除原传染病房、污水处理站、食堂、供应站、洗衣房和水泵房，在拆除场地上扩建门诊、检验、康复、病房、手术室等21224.5m2，改造老院区病房病区12627.48m2，新建供氧、消防、变电、污水处理、食堂等配套设施，更新配套手术室、ICU、血透室、产房、影像、放射、心电、检查检验等医疗设施设备。项目建成后，新增256张床位。项目总投资31609.87万元，环保投资108.5万元。

二、四川环川盛达环保科技有限责任公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位，采取有效措施减缓施工扬尘、废水、噪声、固废对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。普通微生物实验室、PCR实验室产生的含病原微生物废气经“生物安全柜收集+高效过滤器过滤+紫外线灯杀菌+二级活性炭吸附装置”处理后经55m高排气筒（DA001）排放；普通微生物实验室、PCR实验、病理实验室有机废气经负压抽风通过二级活性炭吸附装置处理后经55m高排气筒（DA001）排放；手术室、ICU区产生的含病原微生物废气经初、中、高效过滤器过滤后经排风井排至综合楼楼顶排放；采用紫外线/臭氧/消毒液消毒，加强自然通风和机械通风等措施对医院浑浊空气进行消毒；煎中药采用电动全自动煎药机，煎药机蒸汽通过冷凝回收，加强房间通风，减少中药异味的散发；污水处理站恶臭通过“密闭+负压抽风+定期喷洒生物除臭剂+活性炭吸附”处理后经55m高排气筒（DA002）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后，引至屋顶排放；柴油发电机废气经自带净化装置处理后，由内置烟道引至综合楼楼顶排放。强化废气处理设施的管理和维护，及时更换活性炭和过滤介质，确保废气处理效果。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目医疗废水和生活污水（食堂废水经隔油处理后）等经自建污水处理站处理后，通过市政污水管网进入渔门镇污水处理厂处理。严格落实危废暂存间、污水处理站池体、过渡期污水处理设施池体、事故池池体、发电机房及其储油区等重点防渗区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目非直接接触药品试剂的废包装材料经人工收集后出售废品回收站；餐厨垃圾及隔油池废油脂经塑料桶分类收集后，定期交有餐厨垃圾处理资质的单位清运、处置；生活垃圾、中药渣由环卫部门统一清运处置；医疗废物、实验室废物、废活性炭、废滤芯、废紫外线灯管分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位清运、处置；污水处理站污泥由业主委托第三方专业队伍定期清掏，经生石灰脱水消毒处理后，定期交有资质单位清运、处置；病理性废物经收集冷藏后送殡仪馆火化处理。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目选用低噪声设备、采取减振、消声、隔声、加强管理等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强危废暂存间、污水处理站、消毒设施等设施设备的日常运行及维护管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，主要污染物排放量为化学需氧量1.37t/a、氨氮0.14t/a、挥发性有机物0.06t/a，你单位在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年8月20日