攀枝花市生态环境局

同意设置四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿入河排污口的决定书

四川川煤华荣能源有限责任公司：

你单位于2025年1月22日向我部门提出了四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》的规定，同意四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿入河排污口设置决定如下：

| 入河排污口类型 | R工矿企业入河排污口 £工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 £城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 攀枝花市西区四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿入河排污口 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | FA5104030021GY00 |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | R新设 £改设 £扩大 |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体名称：四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 四川省攀枝花市西区陶家渡中路11号 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91510400588378695B |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：刘天龙 联系电话：13330719953 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 0610（烟煤和无烟煤开采洗选） |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 91510400588378695B001X |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域：四川省攀枝花市西区陶家渡街道 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：畔海冲沟 |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：长江流域 |  |  |  |  |  |
|  | 经度：101.589586 纬度：26.550922 |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | R连续 £间歇 | 入河 方式 | £明渠 R管道 £泵站 £涵闸 £箱涵 £其他：_______ |  |  |  |
| 是否共用 | £是 R否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | R圆形截面：d=0.2m，S=0.0314m2 |  |  |  |  |  |
|  | £方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |  |
|  | £其他形状截面：S= m2 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全年 |  |  | 特殊时段（__月至__月） |  |
|  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量（t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计 |  |  |  |  |  |  |
| COD | ≤20 | 42.98 |  | 8.6 | / | / |
| NH3-N | ≤1.0 |  |  | 0.43 |  | / |
| TN | / |  |  | / |  | / |
| TP | / |  |  | / |  | / |
| （其他重点污染物） | / |  |  | / |  | / |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话等信息应以R标识牌/R二维码等方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 该入河排污口对应的责任主体（四川川煤华荣能源有限责任公司花山煤矿） 应当按照排污单位有关生态环境保护要求，编制污染事故应急处理预案，落实环境风险防范及应急处置措施，具体包括： - （一）加强风险防控管理，建立入河排污全链条风险防控体系，严格落实非正常工况和事故状况下污水应急处置措施，确保事故发生时，最大限度降低对环境负面影响。 - （二）加强相关设施运行管理，关键设备一备一用，配备双回路电源，保证污水处理系统稳定运行；按照要求编制更新企事业单位突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，防止各类污染事故及事故处理过程中的伴生、次生污染，确保水环境安全。 - （三）加强污水处理站运维人员日常管理，定期开展污水处理工艺技术培训及相关法律法规学习。 |  |  |  |  |  |  |
| - 水生态环境保护措施： - 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括： - （一）落实入河排污口主体责任，加强生态环境管理，积极开展企业节水技术升级，减少污水产生，确保工业场地生产废水、生活污水及其他废污水有效收集，全部有效处置。 - （二）按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ 1309），组织开展监测采样点、检查井、标识牌、水质流量在线监测系统等入河排污口规范化建设工作，并建立入河排污口档案，配合生态环境部门开展监督管理。 - （三）按照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ 1387），开展入河排污口监测工作并做好信息记录和报告；定期对污水处理设施及排污管道进行巡检，发现问题及时处理，确保各项污染物达标排放。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性物质管控措施： 本项目不涉及放射性物质管控。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： 若该入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，需重新进行入河排污口设置论证和办理设置审批手续。 |  |  |  |  |  |  |