城市道路挖掘计划一览表

| 序 号 | 项目名称 | 工程类别 | 工程建 设单位 | 工程施工单位 | 项目前 期情况 | 占挖道路名称 | 占挖类别(车行道、 人行道、绿化带) | 占道形式 | 占挖 长宽 度 | 占挖 开始 时间 | 占挖 结束 时间 | 施工内容 | 施工工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（一期） | 燃气管道 | 攀枝花市东区综合行政执法局 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 未施工 | 煤砖厂至渡口桥小区连接支线中压燃气管道工程 | 机动行道 | 横穿道路 | 长：3456米 宽：1米 | 2025年4月 | 2025年7月 | 燃气管道埋设 | 开挖 |

煤砖厂至渡口桥小区连接支线中压燃气管道工程过公路：K0+120处、K0+220-K0+240处、K0+360处、K0+660-K0+680处、K0+820处、K1+360-K1+380处、K1+800处、K1+860-K1+880处、K2+180-K2+240处、K2+500处、K2+660处、K3+080处。

城市道路挖掘计划一览表

| 序 号 | 项目名称 | 工程类别 | 工程建 设单位 | 工程施工单位 | 项目前 期情况 | 占挖道路名称 | 占挖类别(车行道、 人行道、绿化带) | 占道形式 | 占挖 长宽 度 | 占挖 开始 时间 | 占挖 结束 时间 | 施工内容 | 施工工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造（一期） | 燃气管道 | 攀枝花市东区综合行政执法局 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 未施工 | 渡口桥至密地桥（钢城大道）小区连接支线中压燃气管道工程 | 机动行道 | 横穿道路 | 长：10020米 宽：1米 | 2025年5月 | 2025年8月 | 燃气管道埋设 | 开挖 |

渡口桥至密地桥（钢城大道）小区连接支线中压燃气管道工程过公路：K7+020处、A0+000处、K4+560处、K4+500处、K3+820处、K3+620-K3+640处、K3+440-K3+460处、K3+100处、K2+820-K2+840处、K2+800处、K2+640-K2+660处、K2+580处、K1+760-K1+780处、K1+440处。

城市道路挖掘计划一览表

| 序 号 | 项目名 称 | 工 程类别 | 工程建 设单位 | 工程施 工单位 | 项目前 期情况 | 占挖道路名称 | 占挖类别(车行道、 人行道、绿化带) | 占道形式 | 占挖 长宽 度 | 占挖 开始 时间 | 占挖 结束 时间 | 施工内容 | 施工工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设 (二期 ) | 燃气管道 | 攀枝花市东区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 未施工 | 民建至小沙坝小区连接支线中压燃气管道工程 | 机动行道 | 横穿道路 | 长：3539米 宽：1米 | 2025年5月 | 2025年8月 | 燃气管道埋设 | 开挖 |

民建至小沙坝小区连接支线中压燃气管道工程过公路：K0+200处、K0+260-K0+280处、K0+400、K1+060处、A0+020处、K1+500-K1+520处、K2+200处。

城市道路挖掘计划一览表

| 序 号 | 项目名 称 | 工 程类别 | 工程建 设单位 | 工程施 工单位 | 项目前 期情况 | 占挖道路名称 | 占挖类别(车行道、 人行道、绿化带) | 占道形式 | 占挖 长宽 度 | 占挖 开始 时间 | 占挖 结束 时间 | 施工内容 | 施工工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设 (一期 ) | 燃气管道 | 攀枝花市东区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 未施工 | 银江镇至瓜子坪小区连接支线中压燃气管道工程 | 机动行道 | 横穿道路 | 长：8758米 宽：1米 | 2025年5月 | 205年8月 | 燃气管道埋设 | 开挖 |

银江镇至瓜子坪小区连接支线中压燃气管道工程过公路：：B0+000处、A0+800-A0+850处、A1+650处、A2+200处、A0+000处、A0+500-A0+550处、K0+300处、K0+350-K0+400处、K0+700处、K4+750-K4+800处、

城市道路挖掘计划一览表

| 序 号 | 项目名 称 | 工 程类别 | 工程建 设单位 | 工程施 工单位 | 项目前 期情况 | 占挖道路名称 | 占挖类别(车行道、 人行道、绿化带) | 占道形式 | 占挖 长宽 度 | 占挖 开始 时间 | 占挖 结束 时间 | 施工内容 | 施工工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设 (一期 ) | 燃气管道 | 攀枝花市东区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 未施工 | 四合院至青年路 | 机动行道 | 横穿道路 | 长：1657米 宽：1米 | 2025年7月 | 205年8月 | 燃气管道埋设 | 开挖 |

四合院至青年路小区。K0+060、k0240处、k0480处

城市道路挖掘计划一览表

| 序 号 | 项目名 称 | 工 程类别 | 工程建 设单位 | 工程施 工单位 | 项目前 期情况 | 占挖道路名称 | 占挖类别(车行道、 人行道、绿化带) | 占道形式 | 占挖 长宽 度 | 占挖 开始 时间 | 占挖 结束 时间 | 施工内容 | 施工工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设 (一期 ) | 燃气管道 | 攀枝花市东区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 未施工 | 中伟小区连接支线 | 机动行道 | 横穿道路 | 长：5316米 宽：1米 | 2025年7月 | 205年10月 | 燃气管道埋设 | 开挖 |

钟伟小区连接支线。K0+198、k020处、k060、K1+120。K2+076、处

城市道路挖掘计划一览表

| 序 号 | 项目名 称 | 工 程类别 | 工程建 设单位 | 工程施 工单位 | 项目前 期情况 | 占挖道路名称 | 占挖类别(车行道、 人行道、绿化带) | 占道形式 | 占挖 长宽 度 | 占挖 开始 时间 | 占挖 结束 时间 | 施工内容 | 施工工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设 (一期 ) | 燃气管道 | 攀枝花市东区综合行政执法局 | 成都华润燃气工程有限公司 | 未施工 | 新民路352号小区连接支线 | 机动行道 | 横穿道路 | 长：1470米 宽：1米 | 2025年7月 | 205年11月 | 燃气管道埋设 | 开挖 |

钟伟小区连接支线。K0+260、处