攀枝花市生态环境局
关于攀枝花市仁和区太平乡河边村

项目区光电水产“四结合”项目

环境影响报告书的批复
攀枝花市盛源水务有限公司：
你公司《攀枝花市仁和区太平乡河边村项目区光电水产“四结合”项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。
一、项目位于攀枝花市仁和区太平乡河边村，由提水工程、灌区输配水工程2部分组成。主要建设内容为：泵站工程布置于金沙水电站库区右岸、金沙水电站坝址上游约2.75km，采用竖井取水，主机间内置5台太阳能光伏泵；输水管由主管和支管组成，总长2.51km，主管长1.84km，采用明管+地埋敷设，输水支管长0.67km，采用地埋敷设，在输水管压力变化大以及转弯拐点处设置39个镇墩；光伏电场安装太阳能发电光伏板2656块，总装机1593.60kWp，配套建设低压配电房1座，光伏电场采用两回10kV出线，一回余电上网，一回直接供泵站使用（供电线路长0.65km）；提水工程高位水池设置2个，1#高位水池为新建，正常蓄水位+1391.0m，2#高位水池利用项目区原有水池，正常蓄水位+1422.0m；灌区输配水管道总长7.64km，管道水流为重力自流，全部为地埋敷设，配套设置7个高位水池。项目实施后，最大引水流量250m3/h，日均提水量1500m3，年供水量35.68万m3，主要为河边村提供农业灌溉用水，兼顾森林草原防灭火用水，灌溉面积3456亩（改善灌面2005.82亩，新增灌面1450.18亩）。项目总投资2911.21万元，其中环保投资101.6万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作
（一）严格落实施工期大气环境保护措施。项目土石方开挖、填筑粉尘通过移动式射雾器喷水、四级及以上大风天气禁止施工、降低落料高差等措施控制。表土临时堆场扬尘采取移动式射雾器喷水控制；对堆场覆盖密目网，四周设置挡土袋和临时雨水收集沟，防止雨水冲刷和扬散。施工场地裸露地表采用洒水车或移动式射雾器，定期洒水控尘；泵站四周及沿线管道敏感点两侧架设2.0m高PVC材质围挡，暂不扰动区域采取铺设密目网控尘。采取合理规划运输线路、定期洒水、清扫、车辆冲洗、控制车速、密闭运输等措施，减少交通运输扬尘对周围环境和居民点的影响。
（二）严格落实各项水环境保护措施。施工期：施工区域雨水经收集、沉淀处理后，用于施工过程控尘；施工废水经收集、沉淀处理后重复利用；基坑废水经沉淀处理后作为施工用水回用，管道试压废水用于浇灌沿线植被；生活污水依托当地居民化粪池收集处理后，作为周边耕地农肥。营运期：光伏板清洗废水用于下方林草植被灌溉；加强提灌站及提灌管线保护，保护范围内禁止从事可能危害工程安全的生产、建设活动；加强水源区取水管理和水环境保护，严格落实受水区污染防控措施，避免受水区地表水和地下水水质恶化。
（三）严格落实各项噪声防治措施。施工期：通过合理安排施工作业时间、禁止夜间施工、加强施工设备维护保养、高噪设备设置隔声等措施，减小对周边环境的影响。运营期：水泵通过选用低噪设备、安装减震垫、泵房隔声等措施后，确保区域声环境质量达标。

（四）严格落实各项固体废物处置措施。施工期：建筑垃圾分类回收，不能回收利用的及时清运至市政指定的建筑垃圾处理场统一堆放；尽量做到挖填方平衡，管线施工设置堆土带，表土分区堆放，采取遮盖、挡护、临时排水等措施，防止堆土流失，待施工结束后，用于复耕或绿化覆土；沉淀池污泥定期打捞脱水后，用于周边临时占地覆土；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一清运处置。营运期：废光伏组件、废磷酸铁锂储能电池由生产厂家回收处理。设备检修期间产生的废润滑油及其包装容器（废油桶）由项目业主单位直接委托资质单位处置。
（五）严格落实施工期各项陆生生态保护措施。通过优化施工组织设计、划定施工作业带、加强地质勘探等措施，减少植被破坏；合理安排施工时段，保护施工区域农业植被和果木林；规范保存永久占地和临时占地的表土，待施工结束后用于施工迹地平整、绿化；加强施工人员宣传教育，提高施工人员保护意识，合理设置生态保护宣传及警示标识，严禁捕杀重点保护野生动物和采集重点保护野生植物，在施工过程中若发现珍稀濒危保护动植物，应及时向相关主管部门报告，并采取有效保护措施，配合做好珍稀濒危动植物保护、救护工作。施工结束后，按照临时用地类型，选择适当植被对施工迹地进行修复，确保恢复效果。

（六）严格落实各项水生生态保护措施。施工期：进一步优化施工管理，避免施工废水、废渣进入水体，影响水环境。加强施工人员宣传和水生生态保护，禁止捕捞各种水生生物。营运期：加强水生生境和鱼类资源保护，在取水口设置拦鱼设施，减轻工程取水的卷吸效应。禁止在项目管理水域从事任何渔业生产和违法捕捞活动，按计划开展水生生态跟踪监测。
（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，保证在出现突发环境事件时能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，加强生态环境保护设施运行及维护管理，确保区域环境质量持续改善。
（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。
四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。
七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局

2025年11月27日



