

攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市仁和区综合行政执法局

攀枝花市生活垃圾应急填埋场项目（调整

项目建设内容）环境影响报告书的批复

攀枝花市仁和区综合行政执法局：

《攀枝花市生活垃圾应急填埋场项目（调整项目建设内容）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市仁和区大龙潭乡拉鲊村黄栗树组，对原一期工程建设内容进行调整，利用已建应急填埋场设施，增加飞灰稳定化处理物填埋量，生活垃圾应急填埋量不变。主要调整内容包括：填埋库区北部作为飞灰稳定化处理物填埋区，配套的垃圾坝、渗滤液导排系统、防渗系统均利旧，未建防渗系统区域按新要求建设防渗系统；填埋库区南部预留生活垃圾应急填埋区，配套新建分区坝、防渗系统、填埋气体导排系统、渗滤液导排系统；填埋库区地下水导排系统、洪雨水导排系统共用，均利旧。项目调整后，应急填埋场库容保持不变（68.5698万m3），其中飞灰稳定化处理物填埋区有效库容19.6323万m3（已堆存约2.92万m3，剩余库容16.7123万m3），生活垃圾应急填埋区有效库容48.9375万m3，飞灰稳定化处理物填埋量从7000t/a增加至15000t/a，生活垃圾填埋量不变（29000t/a），应急填埋场总填埋量从36000t/a增加至44000t/a，剩余服务年限约13.5年。项目总投资100万元，其中环保投资12万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你局委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。项目生活垃圾应急填埋废气主要通过喷洒除臭剂、采用HDPE膜进行日覆盖等措施控制；渗滤液处理系统恶臭气体通过“两级除臭喷淋+UV光氧”处理后，通过排气口离地高15m的排气筒排放；交通运输扬尘通过道路清扫、洒水等措施控制。
（三）严格落实并优化水污染防治措施。填埋场渗滤液、设备冲洗废水、喷淋除臭更换废水、洗车废水经渗滤液调节池收集，再经渗滤液处理系统处理后，清水用于场区绿化、设备冲洗和填埋场回灌；浓缩液采用罐车送至垃圾焚烧发电厂焚烧处置。生活污水经场区已有化粪池收集处理后，采用罐车运至垃圾焚烧厂，依托垃圾渗滤液处理站处理后，作为垃圾焚烧厂生产用水回用。严格落实填埋场库区、渗滤液调节池、浓缩液池、清水池、洗车废水沉淀池、危废暂存间及渗滤液处理车间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤。

（四）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目通过选用低噪设备、安装减震垫、墙体阻隔等措施，降低噪声对周围环境的影响。
（五）严格落实并优化固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。项目废水处理污泥需进行鉴别认定，经鉴别属于危险废物的交由有资质单位安全处置，鉴别结果属于一般固废的，外送至垃圾焚烧厂焚烧处理。阻垢剂废包装材料暂存于一般固废暂存区，定期交由当地废品收购站。废弃的反渗透膜、片碱废包装材料、废润滑油、废油桶、含油手套和棉纱经收集后暂存在危废暂存间，由资质单位收集处置。生活垃圾经收集后，运往附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。
四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市仁和生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

六、本批复生效之日起，原“攀环审批〔2020〕12号”批复文件自行作废。

 攀枝花市生态环境局

 2025年11月27日 


1
— 2 —

