



   攀环审批〔2025〕70号
攀枝花市生态环境局

关于攀枝花兴中钛业有限公司20万吨/年

建材级白石膏项目环境影响报告表的批复

攀枝花兴中钛业有限公司：

你公司《20万吨/年建材级白石膏项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区马店组团现有厂区内，采用“结晶与转结晶”技术，利用石灰石、石灰和钛白粉生产过程产生的酸性废水生产建材级白石膏。项目设2条白石膏生产线，分两期建设，一期主要建设内容包括：建设白石膏生产车间1座，内置石膏结晶反应器、离心机、中和氧化反应器、曝气系统、隔膜板框压滤机等，配套建设储运工程、环保工程等；二期主要建设内容与一期相同。项目建成后，年产白石膏20万吨生产线（一期、二期各10万吨）。项目总投资1500万元，其中环保投资28.5万元。

二、四川国投环保科技有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合园区规划、规划环

评和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有环境问题整改到位。
（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。通过对厂房半封闭控制原料装卸过程产生的产尘，道路运输扬尘通过路面硬化、定期清扫、洒水等措施控制。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区、建立车辆清洗台账，做到脏车不上路。
（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行雨污分流，初期雨水经收集后进入厂区综合污水处理系统处理；车辆冲洗依托原有冲洗平台，冲洗废水经收集后送

厂区污水处理站处理后循环利用；浓密机溢流废水、铁渣压滤废水及生活污水依托厂区现有污水处理站，采用“石灰乳+二级中和+曝气+压滤脱水”工艺处理后部分回用，其余废水经管网进入钒钛园区污水处理厂处理。严格落实分区防渗要求，危废暂存间等区域应进行重点防渗，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。酸性废水中回收白石膏后产生的铁渣经厢式框压滤机脱水后外售综合利用；离心机及厢式压滤机脱更换的脱水滤布暂存后，定期交由物资回收公司综合利用；废机油、废油桶、废含油抹布及手套等危险废物暂存危废间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。通过隔声、减振、风机消声等措施，确保厂界环境噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，强化环境风险管控，依法编制应急预案，保证出现事故能得到及时、有效处理，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前完善排污许可证手续，竣工后

按规定程序开展环境保护验收。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局加强对该项目的“三同时”检查和日常监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
                            攀枝花市生态环境局 

                             2025年12月11日

攀枝花市生态环境局








 
—5— 

