
攀枝花市生态环境局

关于攀枝花川发龙蟒新材料有限公司

20t/h锅炉项目环境影响报告表的批复
攀枝花川发龙蟒新材料有限公司：

你公司《20t/h锅炉项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于国家钒钛高新技术产业开发区现有厂区范围内，增设1台20t/h天然气锅炉，并配套建设天然气管网及有关辅助工程、环保工程等。项目蒸汽主要用于厂区已建硫酸生产线、磷酸铁生产线及环保车间，不新增原有主生产线产能。项目总投资406万元，其中环保投资为13万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合国家钒钛高新区规划和规划环评及分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废气、固废、噪声等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期大气污染防治措施。项目燃气锅炉采用低氮燃烧，废气通过55m高排气筒（DA007，原硫酸生产线制酸废气排气筒）排放。
（三）严格落实运营期水污染防治措施。锅炉排污水经锅炉排污水池收集，管道输送至公司污水处理站，通过“预处理+过滤+多级RO膜浓缩+TVR蒸发结晶”处理后循环利用。

（四）严格落实运营期固废处置措施。废矿物油、废机油桶等危险废物分类暂存后，定期交由有资质的单位处置。

（五）严格落实运营期噪声防治措施。通过选用低噪设备、润滑保养、安装减震垫等措施，确保厂界噪声达标。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。
（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，新增主要大气污染物排放量为：二氧化硫0.03t/a、氮氧化物9.72t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家有关规定，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
七、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
                            攀枝花市生态环境局

                          2026年5月6日 


 
— 4 —


