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攀枝花东区沙坝 110kV 输变电工程
环境影响报告表的批复

国网四川省电力公司攀枝花供电公司：
你公司《攀枝花东区沙坝110kV输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市东区银江镇，主要建设内容包括变电站新建工程、间隔扩建工程、线路保护完善工程和线路工程。其中，变电站新建工程建设内容为:新建沙坝110kV变电站，采用全户内布置，主变本期2×63MVA，终期3×63MVA；110kV出线间隔本期3回，终期4回；10kV出线间隔本期28回，终期40回；10kV无功补偿并联电容器本期2×（2×5）Mvar，终期3×（2×5）Mvar；10kV消弧线圈本期2×1000kVA，终期3×1000kVA；配套建设环保工程、消防工程、辅助工程、办公生活设施等。
银江220kV变电站110kV间隔扩建工程建设内容为：在站内预留场地内扩建1个110kV出线间隔，扩建后，110kV出线间隔8回。
园林110kV变电站110kV线路保护完善工程建设内容为：更换110kV线路保护装置1套。 
线路工程建设内容为：银江-沙坝110kV线路工程（线路Ⅰ），起于新建沙坝110kV变电站，止于银江220kV变电站，新建线路约5.3km，扩建间隔与银钒线间隔互换，将110kV银钒线从双回塔左侧改架至右侧，改建单回线路长度0.3km。银江-园林π入沙坝110kV线路工程（线路Ⅱ），由银林线π开接进新建沙坝110kV变电站，分别形成沙坝-银江110kV线路、沙坝-园林110kV线路。其中，银江侧线路起于新建沙坝110kV变电站，止于原110kV银林线14#塔小号侧新建NB1塔，新建线路约1.06km。园林侧线路起于新建沙坝110kV变电站，止于原110kV银林线15#塔，新建线路约1.0km，更换110kV银林线14号小号侧π接点～15号导线0.4km，拆除原银林线14号塔。配套建设辅助工程、环保工程、仓储工程等。

项目总投资8385万元，其中环保投资106万元。

二、武汉网绿环境技术咨询有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划、规划环评和生态环境分区管控要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作
（一）严格落实施工期各项污染防治措施，控制并减缓工程建设的不利环境影响。采取施工区域洒水、遮挡，挖方集中堆放、遮盖、及时回填或清运，车辆冲洗、密闭运输、道路及建材堆场硬化等措施，减小施工扬尘对区域大气环境的影响。施工废水利用施工场地设置的沉淀池及泥浆沉淀池处理后循环利用；施工期生活污水依托既有设施收集处理。项目开挖土石方设置临时堆土场，施工完成后用于回填；拆除工程产生的铁塔、导线等可回收利用部分由建设单位回收处置，不能回收利用的部分由施工单位统一清运至当地城市管理行政主管部门指定的建筑垃圾场处置；生活垃圾经收集后清运至市政垃圾桶。严格控制作业区域和运输路线，施工结束后选择当地植物进行植被修复，确保恢复效果。
（二）严格落实运营期各项污染防治措施。通过合理布局、选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施控制和减少对周围环境的影响。项目事故废油、废蓄电池及废油桶、废棉纱、手套等含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质等危险废物经分类收集暂存后，交由有资质的单位处置；架空输电线路运行过程中产生旧金具、绝缘子、导线等废旧电气设备，交由国网四川省电力公司攀枝花供电公司物资部门回收处理；生活废水经化粪池处理后由环卫部门处理；生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运处置。严格落实变电站事故油坑、事故排油管、事故油池等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（三）严格落实工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。
（四）高度重视环境风险防范和管控工作。结合环评提出的各项风险防范措施，在出现事故时能够快速响应、妥善处置，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。
（五）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。
（六）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局 
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